## 测试单填写规则
列序号 | 列中文名 | 数据类型 | 是否必填 | 格式规范 | 校验规则 | 填写说明/示例
1 | RMA单号 | 常规 | 必填 | 14位数字，或者文本，无特殊符号 | 1. 不可为空；2. 无特殊符号；3. 仅可填写枚举值：RMA单号、转储件、召回件 | 示例：20260311042430；转储件、召回件
2 | 旧件物料号 | 数字 -> 字符串 | 必填 | 3位数字-6位数字组合编码，无空格 | 1. 不可为空；2. 需与公司物料编码规则一致； | 示例：302-001714；填写故障旧件对应的标准302物料编码
3 | 旧件描述 | 纯文本 | 必填 | 完整的物料名称+规格型号 | 1. 不可为空；2. 需与物料号对应，描述完整清晰 | 示例：S内存DDR4-16G-3200-2Rx8-RD SX V1.0；填写旧件的完整名称和规格
4 | 旧件SN | 纯文本 | 必填 | 设备/部件唯一序列号，无空格 | 1. 不可为空；2. 需与实物SN完全一致 | 示例：210251005110NC100026；填写故障旧件的唯一序列号，用于追溯
5 | 名称 | 纯文本 | 必填 | 部件大类名称，统一规范 | 1. 不可为空；2. 需使用公司统一的部件分类名称；3. 根据"旧件物料号"自动去公司系统匹配分类 | 示例：内存、网卡、光模块、灵活网卡；填写部件的标准大类名称
6 | 故障件/备件 | 纯文本 | 必填 | 固定枚举值，无自定义内容 | 1. 不可为空；2. 仅可填写枚举值：故障件、未使用备件、修复件、转储件 | 示例：故障件；填写该部件在本次维修中的属性，仅可使用指定枚举值
7 | 故障现象 | 纯文本 | 选填 | 清晰描述客户报障的现象，无乱码 | 1. 可空；2. 需完整描述故障场景、告警信息、客户反馈 | 示例：客户来电报障，内存故障，DIMM040故障，国防无日志；详细填写客户报障的原始现象
增加 | RMA备注 | 纯文本 | 选填 | 交接/测试相关的补充说明，无乱码 | 1. 可空；
8 | 换件单号 | 数字 -> 字符串 | 选填 | 16位数字编码，无空格，无特殊符号 | 1. 可空； | 示例：600000029433；
9 | 测试单号 | 数字 -> 字符串 | 选填 | 12位数字编码，无空格，无特殊符号 | 1. 可空； | 示例：6700017406；
10 | 实测故障 | 纯文本 | 必填 | 清晰描述实际检测到的故障，无乱码 | 1. 不可为空；2. 填写实际检测、验证后的故障结论，与故障现象对应 | 示例：实测BMC告警0x01000017；填写实际检测到的故障详情，无测试可空
11 | 交接时间 | 日期型 | 必填 | YYYY/MM/DD 标准日期格式 | 1. 不可为空；2. 填写时必须为标准日期格式，不可为文本 | 示例：2026/03/31；填写维修件交接的日期
12 | 备注 | 纯文本 | 选填 | 交接/测试相关的补充说明，无乱码 | 1. 可空；2. 填写测试过程中的版本定制、交接确认信息等 | 示例：已恢复出厂设置；已与客户完成交接，客户签字确认；
13 | 结论 | 纯文本 | 必填 | 固定枚举值，无自定义内容 | 1. 不可为空；2. 仅可填写枚举值：OK、不良品 | 示例：OK；填写本次维修的最终测试结论，仅可使用指定枚举值
14 | 测试开始时间 | 日期型 | 必填 | YYYY/MM/DD 标准日期格式 | 1. 不可为空；2. 必须为标准日期格式，不可为文本；3. 需早于测试结束时间 | 示例：2026/04/01；填写维修测试开始的日期，不可为空
15 | 测试结束时间 | 日期型 | 必填 | YYYY/MM/DD 标准日期格式 | 1. 不可空；2. 填写时必须为标准日期格式，不可为文本；3. 需晚于测试开始时间 | 示例：2026/04/01；填写维修测试结束的日期，未完成测试可空
16 | 测试时长 | 纯文本 | 必填 | 数字，单位为小时，保留1位小数 | 1. 不可空；2. 可填写文本； | 示例：2.5h；填写本次测试的总时长，单位为小时，可自动计算
17 | 说明 | 纯文本 | 选填 | 维修测试的特殊补充说明，无乱码 | 1. 可空；2. 填写测试过程中的特殊情况、异常说明、厂商反馈等 | 示例：华为在保，已寄给厂商分析；填写测试相关的补充说明
18 | 返厂入库时间 | 日期型 | 选填 | YYYY/MM/DD 标准日期格式 | 1. 可空；2. 填写时必须为标准日期格式，不可为文本 | 示例：2026/04/03；填写测试件交接出测试仓的日期，未交接可空
19 | 测试人 | 纯文本 | 必填 | 测试人员姓名，无空格 | 1. 不可为空；2. 填写测试人员的真实姓名，不可为昵称或缩写 | 示例：李新滔；填写本次维修测试的负责人姓名，不可为空
| 供应商PN码 | 根据“旧件物料号”关联测算系统“物料基础数据表“系统自动抓取生成
| 产品Ⅱ级分类 | 根据“旧件物料号”关联测算系统“物料基础数据表“系统自动抓取生成
| 产品Ⅲ级分类 | 根据“旧件物料号”关联测算系统“物料基础数据表“系统自动抓取生成
| 捆绑料号 | 根据“旧件物料号”关联测算系统“物料基础数据表“系统自动抓取生成 |  |  | 页面上是否需要编辑功能
| 备件大类 | 根据“旧件物料号”关联测算系统“物料基础数据表“系统自动抓取生成 |  |  | 创建时间
| 备件大类Ⅰ级 | 根据“旧件物料号”关联测算系统“物料基础数据表“系统自动抓取生成 |  |  | 修改时间
修改人
创建人
导入时如果有报错，只显示前十行报错
唯一键值：SN+测试开始时间
Note on F2: user: 可以为14位的单号，或者是"转储件、召回件"
Note on F5: user: 只能判断是否为空，没办法判断是不是实物SN
Note on F6: user: 是否需要改为系统按“旧件物料号”自动抓取。抓取字段还需沟通
Note on F10: user: 可以为空，如果有值，需为16位字符串